## 7.melléklet
7. MELLÉKLET
7. táblázat: Összehasonlító táblázat az új és meglévő épületekhez
Referenciaépület | Költségoptimális szint követelményértékei |  | Intézkedés száma | A referenciaépületekre vonatkozó* jelenlegi követelmények |  | Különbség (%) |  | Fajl. hőveszteség-tényező
| Ep (kWh/m² a) | U (W/m2K) |  | Ep (kWh/m² a) | U (W/m2K) | Ep (kWh/m² a) | U (W/m2K) | W/m3K
CSH-1 Meglévő családi ház vályog | 118.33 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 11 | 207.5965 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -75.44% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.315
CSH-2 Meglévő családi ház tégla | 115.45 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 14 | 205.427 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -77.94% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.296
CSH-3 Meglévő családi ház B30 | 187.7 | 0,2 (homlokzat) 0,14 (padlásfödém) 0,22 (pincefödém) | 6 | 206.4906 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) | -10.01% | -125% (homlokzat) -114% (padlásfödém) -127% (pincefödém) | 0.33
CSH-4 Meglévő családi ház Ikersejt | 137.82 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 11 | 192.2176 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -39.47% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.139
CSH-5 Meglévő családi ház Porotherm 250 | 109.87 | - | 21 | 186.5365 | - | -69.78% | -76.4227 | 0.369
CSH-6 Új építésű családi ház Porotherm 120 | 134 | 0,2 (homlokzat) 0,14 (padlásfödém) 0,22 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | 6 | 224.0803 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -67.22% | -125% (homlokzat) -114% (padlásfödém) -127% (pincefödém) 0% (nyílászárók) | 0.286
TH-1 Meglévő társasház panel 10em. | 114.85 | 0,2 (homlokzat) 0,14 (padlásfödém) 0,22 (pincefödém) | 6 | 110.0096 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) | 4.215% | -125% (homlokzat) -114% (padlásfödém) -127% (pincefödém) | 0.156
TH-2 Meglévő társasház gangos | 175.09 | 0,2 (homlokzat) 0,14 (padlásfödém) 0,22 (pincefödém) 0,8 (nyílászárók) | 9 | 135.2046 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | 22.78% | -125% (homlokzat) -114% (padlásfödém) -127% (pincefödém) -100% (nyílászárók) | 0.082
TH-3 Új építésű társasház | 132.74 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 8 | 166.5496 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -25.47% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.192
I-1 Meglévő iskola panel | 69.2 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 11 | 133.0769 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -92.31% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.135
I-2 Meglévő iskola tégla | 160.76 | - | 15 | 170.8395 | - | -6.27% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) | 0.392
I-3 Új iskola tégla | 62.57 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 11 | 110.7434 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -76.99% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.135
IR-1 Meglévő iroda hőszigetelhető | 156.49 | 0,2 (homlokzat) 0,14 (padlásfödém) 0,22 (pincefödém) | 6 | 131.9477 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) | 15.68% | -125% (homlokzat) -114% (padlásfödém) -127% (pincefödém) | 0.126
IR-2 Meglévő iroda nem hőszigetelhető | 227.42 | 0,14 (padlásfödém) 0,22 (pincefödém) | 6 | 131.9907 | 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) | 41.96% | -114% (padlásfödém) -127% (pincefödém) | 0.294
IR-3 Új iroda tégla | 84.195 | 0,35 (homlokzat) 0,2 (padlásfödém) 0,3 (pincefödém) 1,3 (nyílászárók) | 11 | 133.6429 | 0,45 (homlokzat) 0,3 (padlásfödém) 0,5 (pincefödém) 1,6 (nyílászárók) | -58.73% | -29% (homlokzat) -50% (padlásfödém) -67% (pincefödém) -23% (nyílászárók) | 0.099
Költséghatékony szint meglévő családi házak átlag | 133.834 |  |  | 199.6537 |  | -49.18%
Költséghatékony szint meglévő társasházak átlag | 144.97 |  |  | 122.6071 |  | 15.43%
Költséghatékony szint új családi ház | 134 |  |  | 224.0803 |  | -67.22%
Költséghatékony szint új társasház | 132.74 |  |  | 166.5496 |  | -25.47%
Költséghatékony szint meglévő iskolaépületek átlag | 114.98 |  |  | 151.9582 |  | -32.16%
Költséghatékony szint új iskolaépület | 62.57 |  |  | 110.7434 |  | -76.99%
Költséghatékony szint meglévő irodaépületek átlag | 191.955 |  |  | 131.9692 |  | 31.25%
Költséghatékony szint új irodaépület | 84.195 |  |  | 133.6429 |  | -58.73%
* Magyarországon jelenleg csak az új építésű épületetkre vonatkozik követelményérték. A meglévő épületeknél ezt tekintjük jelenlegi követelménynek.
Készítette: ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet, 2013. február

## 8. melléklet
8. MELLÉKLET
Épületszerkezeti felújítási csomagok
| Változatok | Tartalom | U értékek W/m2K
|  |  | fal | tető lapos | padlás | ferde tető | árkád | pince | fűtött fűtetlen fal | nyz_mind | ffal | tetőablak | tetőfelülvil | üvegtető
csak szerkezeti felújítások | 1. csak ablakcsere (1,6) | Ablakok automata szellőzővel, kétszeres üvegezés, árnyékolás nincs lakóépületeknél | [7 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.5
| 2. csak ablakcsere (1,3) | Ablakok automata szellőzővel, kétszeres üvegezés, árnyékolás nincs lakóépületeknél | [7 empty] | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.6
| 3. csak ablakcsere (0,8) | Ablakok automata szellőzővel, kétszeres üvegezés, árnyékolás nincs lakóépületeknél | [7 empty] | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3
| 4. csak hőszigetelés (0,45) | Hőszigetelés különböző vtg.-ban az előírt értékek elérése érdekében Λ=0,03-0,04. | 0.45 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5
| 5. csak hőszigetelés (0,35) | Hőszigetelés különböző vtg.-ban az előírt értékek elérése érdekében Λ=0,03-0,04. | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
| 6. csak hőszigetelés (0,2) | Hőszigetelés különböző vtg.-ban az előírt értékek elérése érdekében Λ=0,03-0,04. | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22
| 7. komplex szerkezet (1,6 / 0,45) | 1. és 4. csomag együtt | 0.45 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.5
| 8. komplex szerkezet (1,3 / 0,35) | 2. és 5. csomag együtt | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.6
| 9. komplex szerkezet (0,8 / 0,2) | 3. és 6. csomag együtt | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3
komplex felújítás | 10. komplex szerkezettel, gépészettel (1,6 / 0,45) | 7. intézkedési csomag, korszerű gépészettel szám szerint | 0.45 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.5
| 11. komplex szerkezettel, gépészettel (1,3 / 0,35) | 8. intézkedési csomag, korszerű gépészettel szám szerint | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.6
| 12. komplex szerkezettel, gépészettel (0,8 / 0,2) | 9. intézkedési csomag, korszerű gépészettel szám szerint | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3
| 12a. komplex szerkezettel, gépészettel (1,0 / 0,2) | u. az, mint a 12. csomag, de a nyílászárók U-értéke 1,0 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3

## 9. melléklet
9. MELLÉKLET
Gépészeti felújítási csomagok
Lakóépületek
GL 1
Fűtés | Faelgázosító kazán | 70/55 vízhőmérséklet, termosztatikus szelepekkel (2K), tárolóval (55/45) | kazánbeépítés, szabályozás, hőleadó rendszer kiépítése
Melegvíz | Faelgázosító kazán | szilárd tüzelésű fürdőhenger, cirkuláció nélkül, indirekt fűtésű tároló | melegvizes rendszer kiépítése
GL 2
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | kazánbeépítés, szabályozás, hőleadó rendszer kiépítése
Melegvíz | Kondenzációs kombi kazán tárolóval | cirkuláció nélk. indirekt fűtésű tároló
GL 3
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | kazáncsere, szabályozás
Melegvíz | Kondenzációs kombi kazán tárolóval | cirkuláció nélk. idirekt fűtésű tároló
GL4
Fűtés | Hőszivattyús fűtési rendszer, talajkollektoros 55/45 | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | hőszivattyús rendszer kiépítése, szabályozás
megmaradó kazán
Melegvíz | Hőszivattyús fűtési rendszer, talajhő forrással 55/45 | indirekt fűtésű tároló, cirkulációval | hőszivattyús rendszer kiépítése, szabályozás
megmaradó kazán
GL 5
napkollektoros rendszer kiépítése |  | indirekt fűtésű tároló cirkulációval
GL 6
napelemes rendszer kiépítése
GL7
Fűtés | Pellet tüzelésű kazán | 70/55 vízhőmérséklet, termosztatikus szelepekkel(2K), tárolóval(55/45) | kazánbeépítés, szabályozás, hőleadó rendszer kiépítése
Melegvíz | Pellet tüzelésű kazán | szilárd tüzelésű fürdőhenger, cirkuláció nélkül, indirekt fűtésű tároló | melegvizes rendszer kiépítése
GL 8
Fűtés | távfűtés | 90/70 vízhőmérséklet, termosztatikus szelepekkel(2K) | szabályozási rendszer kiépítése, átkötő szakaszok kiépítése
Melegvíz | távfűtés | távhő, tárolóval, cirkulációval | melegvizes rendszer felújítása
GL 9
Fűtés | Állandó hőmérsékletű kazán | elosztóvez. fűtött téren belül, állandó ford sziv, termosztatikus szelepek | kazántípus-váltás, szabályozás
Melegvíz | Állandó hőmérsékletű kazán | cirkuláció nélkül, indirekt fűtésű tároló
GL 10
Légtechnika | frisslevegőbefűvás kiépítése | helyiségenkéntiszabályozás | légtechnikai rendszer kiépítése, hővisszanyerős szellőzés 85%
Intézmények
GI-1
Fűtés | távfűtés | 90/70 vízhőmérséklet, termosztatikus szelepekkel(2K) | szabályozási rendszer kiépítése, időszabályozós termoszelepek, hőleadók cseréje
Melegvíz | elektromos átfolyós | megmarad | -
Légtechnika | frisslevegőbefűvás kiépítése | helyiségenkéntiszabályozás | légtechnikai rendszer kiépítése, hővisszanyerős szellőzés 85%
Világítás |  | szobánkénti szabályozás, természetes világításhoz illesztetten és jelenlétérzékelővel vezérelve | világításkorszerűsítés, szabályozás
GI-1-V | napelemek beépítése | nyereségáram
GI-2
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | kazáncsere, szabályozás, hőleadó rendszer felújítása
Melegvíz | Kondenzációs kazán
Légtechnika | frisslevegőbefűvás felújítása | helyiségenkéntiszabályozás | légtechnikai rendszer kiépítése, hővisszanyerős szellőzés 85%
Világítás |  | szobánkénti szabályozás, természetes világításhoz illesztetten és jelenlétérzékelővel vezérelve | világításkorszerűsítés, szabályozás
GI-2-V | napelemek beépítése | nyereségáram
GI-3
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | szabályozás,
Melegvíz | Kondenzációs kazán | indirekt fűtésű tároló, cirkulációval | melegvizes rendszer felújítása
Légtechnika | frisslevegőbefűvás felújítása | helyiségenkénti szabályozás | hővisszanyerő 85%
Világítás |  |  | világításkorszerűsítés, szabályozás
GI-3-V | napelemek beépítése | nyereségáram
GI-4
Fűtés | Hőszivattyús fűtési rendszer, talajkollektoros 55/45 | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | új hőtermelő, szabályozás, hőleadó rendszer felújítása
Melegvíz | Kondenzációs kazán | indirekt fűtésű tároló, cirkulációval | melegvizes rendszer felújítása, hőszigetelése
Légtechnika | frisslevegőbefűvás felújítása | helységenkénti szabályozás | új hővisszanyerő 85%
Világítás |  |  | világításkorszerűsítés, szabályozás
GI-4-V | napelemek beépítése | nyereségáram
GI-5
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | kazáncsere, szabályozás, hőleadó rendszer felújítása, hőszigetelése
Melegvíz | Kondenzációs kazán, elektromos átfolyós | indirekt fűtésű tároló, cirkulációval | melegvizes rendszer felújítása, hőszigetelése
Légtechnika | frisslevegőbefűvás kiépítése | helységenkéntiszabályozás | légtechnikai rendszer kiépítése, hővisszanyerős szellőzés 85% kiépítése
Hűtés | központi hűtési rendszer | COP3 | központi hűtési rendszer kiépítése(splitek helyett), helységenkénti szabályozás
Világítás |  |  | világítás korszerűsítés, szabályozás, lámpatestek cseréje
GI-7
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | szabályozás, hőleadó rendszer felújítása, hőszigetelése
Melegvíz | Kondenzációs kazán | indirekt fűtésű tároló, cirkulációval
Légtechnika | frisslevegőbefűvás felújítása | helységenkéntiszabályozás | légtechnikai rendszer felújítása új hővisszanyerő 85%
Hűtés | központi hűtési rendszer | COP3 | központi hűtési rendszer kiépítése(splitek helyett), helységenkénti szabályozás
Világítás |  |  | világítás korszerűsítés, szabályozás, lámpatestek cseréje
GI-7-V | napelemek beépítése | nyereségáram
GI-8
Fűtés | Kondenzációs kazán | 55/45 fűtött téren belül, fordulatszámszab sziv, elektronikus szab. opt. funkc.,nincs tárolás | kazáncsere, szabályozás, hőleadó rendszer felújítása
Melegvíz | Kondenzációs kazán
Világítás |  | szobánkénti szabályozás, természetes világításhoz illesztetten és jelenlétérzékelővel vezérelve | világításkorszerűsítés, szabályozás, lámpatestek cseréje

## 10. melléklet
10. MELLÉKLET
Beruházási költségek
Homlokzati hőszigetelés* (Ft/m2)
EPS | 5 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm
családi házak | 7200 | 7500 | 8300 | 8800 | 9200
tégla társasházak / intézmények | 7600 | 8400 | 8900 | 9300 | 9600
panel társasházak |  |  | 12400 | 13000 | 13600
* rendszer-ár, bruttó, munkadíjjal és egyéb járulékos költségekkel, kerekítve
Padlásfödém hőszigetelés* (Ft/m2)
| 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm
tekercses üveggyapot | 400 | 800 | 1200 | 1700 | 2100
* bruttó, kerekítve
Pincefödém hőszigetelés* (Ft/m2)
| 5 cm | 7 cm | 8cm | 12 cm | 16 cm
EPS | 2400 | 3200 | 3600 | 4500 | 6200
* rendszer-ár, bruttó, munkadíjjal és egyéb járulékos költségekkel, kerekítve
Nyílászárók* (Ft/m2)
| anyagár | munkadíjjal
U=1,6 | 38100 | 45700
U=1,3 | 45000 | 54000
U=0,8 | 67300 | 80800
* bruttó árak, kerekítve
Tégla* (Ft/m2)
| PTH44TProfi | PTH44K | PTH38K | PTH44HS | PTH38N+F
Wienerberger | 21600 | 8500 | 7800 | 8000 | 6700
* bruttó árak, kerekítve
Fűtési rendszerek* (Ft)
Lakóépületek
kondenzációs kazán (18 kW) és rendszerépítés, szereléssel, szabályozással | 1000000
kondenzációs kazán (18 kW) és rendszerépítés, szereléssel, szabályozással, kéménybéleléssel | 1500000
kondenzációs kazán (18 kW) csak kazáncsere | 350000
kondenzációs kazán (18 kW) csak kazáncsere és kéménybélelés | 850000
kondenzációs kazán (24 kW) és rendszerépítés, szereléssel, szabályozással | 1120000
kondenzációs kazán (24 kW) és rendszerépítés, szereléssel, szabályozással, kéménybéleléssel | 1620000
kondenzációs kazán (24 kW) csak kazáncsere | 470000
faelgázosító kazán (18 kW) és rendszerépítés szereléssel, szabályozással | 1200000
faelgázosító kazán (18 kW) és rendszerépítés szereléssel, szabályozással, kéménybéleléssel | 1700000
faelgázosító kazán (18 kW) csak kazáncsere | 500000
faelgázosító kazán (24 kW) és rendszerépítés szereléssel, szabályozással, kéménybéleléssel | 1820000
faelgázosító kazán (24 kW) csak kazáncsere | 620000
pelletkazán-rendszer (18 kW) szereléssel, szabályozással | 3500000
hőszivattyús rendszer (18 kW) szereléssel, szabályozással + felületfűtés | 6900000
hőleadók szereléssel, szerelvényekkel ** | 195000-280000
távhőrendszer szabályozhatóvá tétele (Ft/lakás) | 130000
napkollektor*** szereléssel, szabályozással, tárolóval családi házban (4 m2) | 1000000
napkollektor**** szereléssel, szabályozással, tárolóval társasházban (Ft/lakás) | 300000
hővisszanyerős szellőzés kiépítése családi házban | 1000000
hővisszanyerős szellőzés kiépítése társasházban | 800000
szűrőbetét-csere hővisszanyerőben (Ft/negyedév/lakás) | 10000
fagyálló-csere napkollektorban, családi ház (Ft) 4 évente | 25000
fagyálló-csere napkollektorban, társasház (Ft) 4 évente | 2300000
Intézmények
kondenzációs kazán szereléssel, szabályozással (Ft/m2) | 4000
radiátoros fűtési rendszer felújítása (Ft/m2) | 2100
hűtési rendszer kialakítása (Ft/m2) | 3300
hűtési rendszer kialakítása (Ft/m2) | 3300
épületfelügyeleti rendszer (Ft/m2) | 3100
világítási rendszer korszerűsítése (Ft/m2) | 5000
légtechnika kiépítése hővisszanyerővel (Ft/m2) | 3100
hőszivattyú (85 kW) | 8300000
hőszivattyús rendszer járulékos költségei (Ft/m2) | 7000
* bruttó árak, kerekítve
** a szobák számától függően
*** a használati melegvíz 60%-ának ellátására
**** a használati melegvíz 30%-ának ellátására
Napelemes rendszerek* (Ft) |  | Források: | Építőipari Költségbecslési Segédlet
3 kW | 2700000 |  | Építési Normagyűjtemény
6 kW | 4000000 |  | Wienerberger modellszámítások "Titán"
8,5 kW | 5000000 |  | Energiaklub gyűjtés
10 kW | 6000000 |  | kivitelezői ajánlatok
30 kW | 18000000 |  | ÉMI-tanulmány
inverter-csere 3 kW rendszerhez, 5 évente | 400000
inverter-csere 6 kW rendszerhez, 5 évente | 800000
inverter-csere 8,5 kW rendszerhez, 5 évente | 1000000
inverter-csere 10 kW rendszerhez, 5 évente | 1200000
inverter-csere 30 kW rendszerhez, 5 évente | 3600000
* bruttó árak, kerekítve

## 11. melléklet
11. MELLÉKLET
Energiaárak-prognózis
Kiinduló árak |  |  | Árprognózis forrása
2012. májusi állapot szerint | Ft/kWh | forrás |  | Árprognózis1 | Árprognózis2
gáz | 16.5 | Energia Hivatal | gáz | GKI + Energiaklub | Joint Research Centre-Medgyasszay
áram | 50.02 | Energia Hivatal | áram | GKI + Energiaklub | Energia Hivatal
éjszakai áram, geotarifa | 32 | Energia Hivatal | éjszakai áram, geotarifa | ~ áram | saját becslés
tűzifa | 9.1 | KPMG-essrg + saját gyűjtés | tűzifa | KPMG-essrg + Energiaklub | KPMG_essrg + saját becslés
távhő | 24 | Matászsz | távhő | ~ gáz | saját becslés
pellet | 13.3 | saját gyűjtés | pellet | ~ fa | saját becslés
növekedés éves átlagos rátája (%) |  |  |  | növekedés éves átlagos rátája (%)
áram | 5 |  |  | áram | 2
gáz, távhő | 4.3 |  |  | gáz, távhő | 2.8
tűzifa, pellet | 5 |  |  | tüzifa, pellet | 2.8